## ЭМ-215
введите параметры среды в зеленые поля, затем выберите подходящую модификацию в таблице ниже
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Эл. почта: | fwo@pro-solution.ru
Сайт: | https://flow.pro-solution.ru
Телефон: | 8 800 511 88 70
Параметры измеряемой среды | [5 empty] | Нормальные условия | [6 empty] | Шкала | Рабочим условиям |  |  |  |  | Нормальными условиями считаются: Температура = 20°С Давление = 0,1МПа
Для жидкости |  |  | Для газа |  |  | Для жидкости |  |  | Для газа |  |  |  |  | Нормальным условиям
Плотность | 1000 | кг/м3 | Плотность | 1.29 | кг/нм3 | Плотность | 1000 | kg/m3 | Плотность | 1.293 | nkg/m3
|  |  | Температура | 20 | °C |  |  |  | Температура | 20 | °C
|  |  | Абсолютное давление | 15 | МПа |  |  |  | Давление | 0.1 | МПа
|  |  | Шкала приведена к | Рабочим условиям
Таблица с расходами
Типоразмер | жидкость |  | газ |  |  | Таблица стандартных диапазонов расхода | [6 empty] | Расчет для шкалы при рабочих условиях | [6 empty] | Нормальные условия |  |  |  | Сцепленные значения для газа
| Исполнение Н | Исполнение ФТ | Исполнение Н, Фт |  |  |  | жидкость |  |  |  | газ |  |  | жидкость |  |  |  | газ |  | газ
[7 empty] | Н |  | Фт |  | Н, Фт |  |  | Н |  | Фт |  | Н, Фт |  | Н, Фт |  |  |  | Рабочие условия | Нормальные
015А | 2,5-25 л/ч | - | 0,01-0,1 м3/ч |  |  | 015А | 2.5 | 25 | - | - | 0.07 | 0.7 | 015А | 2.5 | 25 | - | - | 0.01 | 0.1 | 0.86 | 8.6 | м3/ч | нм3/ч | 0,01-0,1 м3/ч | 0,86-8,6 нм3/ч
015Б | 4-40 л/ч | 2,5-25 л/ч | 0,01-0,1 м3/ч |  |  | 015Б | 4 | 40 | 2.5 | 25 | 0.11 | 1.1 | 015Б | 4 | 40 | 2.5 | 25 | 0.01 | 0.1 | 1.35 | 13.5 | м3/ч | нм3/ч | 0,01-0,1 м3/ч | 1,35-13,5 нм3/ч
015В | 6,3-63 л/ч | 4-40 л/ч | 0,01-0,1 м3/ч |  |  | 015В | 6.3 | 63 | 4 | 40 | 0.18 | 1.8 | 015В | 6.3 | 63 | 4 | 40 | 0.01 | 0.1 | 2.21 | 22.1 | м3/ч | нм3/ч | 0,01-0,1 м3/ч | 2,21-22,1 нм3/ч
015Г | 10-100 л/ч | 6,3-63 л/ч | 0,02-0,2 м3/ч |  |  | 015Г | 10 | 100 | 6.3 | 63 | 0.28 | 2.8 | 015Г | 10 | 100 | 6.3 | 63 | 0.02 | 0.2 | 3.43 | 34.3 | м3/ч | нм3/ч | 0,02-0,2 м3/ч | 3,43-34,3 нм3/ч
015Д | 16-160 л/ч | 10-100 л/ч | 0,04-0,4 м3/ч |  |  | 015Д | 16 | 160 | 10 | 100 | 0.48 | 4.8 | 015Д | 16 | 160 | 10 | 100 | 0.04 | 0.4 | 5.89 | 58.9 | м3/ч | нм3/ч | 0,04-0,4 м3/ч | 5,89-58,9 нм3/ч
015Е | 25-250 л/ч | 16-160 л/ч | 0,06-0,6 м3/ч |  |  | 015Е | 25 | 250 | 16 | 160 | 0.7 | 7 | 015Е | 25 | 250 | 16 | 160 | 0.06 | 0.6 | 8.58 | 85.8 | м3/ч | нм3/ч | 0,06-0,6 м3/ч | 8,58-85,8 нм3/ч
015Ж | 40-400 л/ч | 25-250 л/ч | 0,08-0,8 м3/ч |  |  | 015Ж | 40 | 400 | 25 | 250 | 1 | 10 | 015Ж | 40 | 400 | 25 | 250 | 0.08 | 0.8 | 12.26 | 122.6 | м3/ч | нм3/ч | 0,08-0,8 м3/ч | 12,26-122,6 нм3/ч
015И | 63-630 л/ч | 40-400 л/ч | 0,13-1,3 м3/ч |  |  | 015И | 63 | 630 | 40 | 400 | 1.6 | 16 | 015И | 63 | 630 | 40 | 400 | 0.13 | 1.3 | 19.62 | 196.2 | м3/ч | нм3/ч | 0,13-1,3 м3/ч | 19,62-196,2 нм3/ч
025А | 100-1000 л/ч | 60-600 л/ч | 0,2-2 м3/ч |  |  | 025А | 100 | 1000 | 63 | 630 | 3 | 30 | 025А | 100 | 1000 | 60 | 600 | 0.2 | 2 | 36.8 | 368 | м3/ч | нм3/ч | 0,2-2 м3/ч | 36,8-368 нм3/ч
025Б | 160-1600 л/ч | 100-1000 л/ч | 0,4-4 м3/ч |  |  | 025Б | 160 | 1600 | 100 | 1000 | 4.5 | 45 | 025Б | 160 | 1600 | 100 | 1000 | 0.4 | 4 | 55.2 | 552 | м3/ч | нм3/ч | 0,4-4 м3/ч | 55,2-552 нм3/ч
025В | 250-2500 л/ч | 160-1600 л/ч | 0,6-6 м3/ч |  |  | 025В | 250 | 2500 | 160 | 1600 | 7 | 70 | 025В | 250 | 2500 | 160 | 1600 | 0.6 | 6 | 85.8 | 858 | м3/ч | нм3/ч | 0,6-6 м3/ч | 85,8-858 нм3/ч
025Г | 400-4000 л/ч | 250-2500 л/ч | 1-10 м3/ч |  |  | 025Г | 400 | 4000 | 250 | 2500 | 11 | 110 | 025Г | 400 | 4000 | 250 | 2500 | 1 | 10 | 135 | 1350 | м3/ч | нм3/ч | 1-10 м3/ч | 135-1350 нм3/ч
040А | 500-5000 л/ч | 400-4000 л/ч | 1-10 м3/ч |  |  | 040А | 500 | 5000 | 400 | 4000 | 12 | 120 | 040А | 500 | 5000 | 400 | 4000 | 1 | 10 | 147 | 1470 | м3/ч | нм3/ч | 1-10 м3/ч | 147-1470 нм3/ч
040Б | 600-6000 л/ч | 500-5000 л/ч | 1-10 м3/ч |  |  | 040Б | 600 | 6000 | 500 | 5000 | 16 | 160 | 040Б | 600 | 6000 | 500 | 5000 | 1 | 10 | 196 | 1960 | м3/ч | нм3/ч | 1-10 м3/ч | 196-1960 нм3/ч
050А | 630-6300 л/ч | 600-6000 л/ч | 1-10 м3/ч |  |  | 050А | 630 | 6300 | 600 | 6000 | 18 | 180 | 050А | 630 | 6300 | 600 | 6000 | 1 | 10 | 221 | 2210 | м3/ч | нм3/ч | 1-10 м3/ч | 221-2210 нм3/ч
050Б | 1000-10000 л/ч | 630-6300 л/ч | 2-20 м3/ч |  |  | 050Б | 1000 | 10000 | 630 | 6300 | 25 | 250 | 050Б | 1000 | 10000 | 630 | 6300 | 2 | 20 | 306.5 | 3065 | м3/ч | нм3/ч | 2-20 м3/ч | 306,5-3065 нм3/ч
050В | 1600-16000 л/ч | 1000-10000 л/ч | 3-30 м3/ч |  |  | 050В | 1600 | 16000 | 1000 | 10000 | 40 | 400 | 050В | 1600 | 16000 | 1000 | 10000 | 3 | 30 | 490 | 4900 | м3/ч | нм3/ч | 3-30 м3/ч | 490-4900 нм3/ч
080А | 2500-25000 л/ч | 1600-16000 л/ч | 5-50 м3/ч |  |  | 080А | 2500 | 25000 | 1600 | 16000 | 60 | 600 | 080А | 2500 | 25000 | 1600 | 16000 | 5 | 50 | 736 | 7360 | м3/ч | нм3/ч | 5-50 м3/ч | 736-7360 нм3/ч
080Б | 4000-40000 л/ч | 2500-25000 л/ч | 7-70 м3/ч |  |  | 080Б | 4000 | 40000 | 2500 | 25000 | 80 | 800 | 080Б | 4000 | 40000 | 2500 | 25000 | 7 | 70 | 981 | 9810 | м3/ч | нм3/ч | 7-70 м3/ч | 981-9810 нм3/ч
100А | 6300-63000 л/ч | 4000-40000 л/ч | 10-100 м3/ч |  |  | 100А | 6300 | 63000 | 4000 | 40000 | 100 | 1000 | 100А | 6300 | 63000 | 4000 | 40000 | 10 | 100 | 1230 | 12300 | м3/ч | нм3/ч | 10-100 м3/ч | 1230-12300 нм3/ч
150А | 20000-100000 л/ч | - | 50-200 м3/ч |  |  | 150А | 20000 | 100000 | - | - | 600 | 3000 | 150А | 20000 | 100000 | - | - | 50 | 200 | 7360 | 36800 | м3/ч | нм3/ч | 50-200 м3/ч | 7360-36800 нм3/ч
Плотность поплавка
[13 empty] | Н | 7930
[13 empty] | Фт | 7800
[13 empty] | Таблица коэф. округления для жидкости |  |  | Коэфициенты для округления результатов на газ
[13 empty] | 015А | 1 | 0 | 015А | 2 | 1
[13 empty] | 015Б | 1 | 0 | 015Б | 2 | 1
[13 empty] | 015В | 1 | 0 | 015В | 2 | 1
[13 empty] | 015Г | 1 | 0 | 015Г | 2 | 1
[13 empty] | 015Д | 0 | -1 | 015Д | 2 | 1
[13 empty] | 015Е | 0 | -1 | 015Е | 2 | 1
[13 empty] | 015Ж | 0 | -1 | 015Ж | 2 | 1
[13 empty] | 015И | 0 | -1 | 015И | 2 | 1
[13 empty] | 025А | -1 | -2 | 025А | 1 | 0
[13 empty] | 025Б | -1 | -2 | 025Б | 1 | 0
[13 empty] | 025В | -1 | -2 | 025В | 1 | 0
[13 empty] | 025Г | -1 | -2 | 025Г | 0 | -1
[13 empty] | 040А | -1 | -2 | 040А | 0 | -1
[13 empty] | 040Б | -1 | -2 | 040Б | 0 | -1
[13 empty] | 050А | -1 | -2 | 050А | 0 | -1
[13 empty] | 050Б | -1 | -2 | 050Б | 1 | 0
[13 empty] | 050В | -2 | -3 | 050В | 0 | -1
[13 empty] | 080А | -2 | -3 | 080А | 0 | -1
[13 empty] | 080Б | -2 | -3 | 080Б | 0 | -1
[13 empty] | 100А | -2 | -3 | 100А | -1 | -2
[13 empty] | 150А | -2 | -3 | 150А | -1 | -2
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35